## wersja oprawy ON-OFF
LEGENDA | oznaczenie |  | objaśnienie | [7 empty] | Elementy systemu SPIDER Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie pełnej nazwy lub numeru katalogowego zamawianego produktu. Tabela ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
| 1 |  | oprawa występuje w konfiguracji z daną puszką i nie wymaga dodatkowego zasilacza
| brak |  | oprawa nie występuje w danej konfiguracji
| kod 5-cyfr, np. 81034 |  | oprawa występuje w konfiguracji z daną puszką i wymaga dodatkowego zasilacza o kodzie, np. 81034
| 2x kod 5-cyfr, np. 81038 |  | oprawa występuje w konfiguracji z daną puszką i wymaga 2 dodatkowych zasilaczy o kodzie, np. 81038
|  |  | nazwa oprawy >>> | MODERN GLASS mini LED spider zwieszany | MODERN GLASS LED spider zwieszany | PET mini LED spider zwieszany | TRIBA mini 30 LED spider zwieszana | PET midi LED spider zwieszany | TRIBA midi 30 LED spider zwieszana | MODERN BALL simple mini LED spider zwieszany | MODERN BALL simple midi LED spider zwieszany | MODERN BALL simple maxi LED spider zwieszany | QRLED next spider zwieszany | MAXI POINT round LED spider kinkiet | MAXI POINT square LED spider kinkiet | IKI round LED spider kinkiet | IKI round E27 spider kinkiet | KARI LED spider zwieszana | TRIBA midi 9 E27 spider zwieszana | MODERN GLASS E27 spider zwieszany | MODERN GLASS GU10 spider zwieszany
|  |  | kody opraw >>> | 59892, 59893, 59894 | 59859, 59853, 59856, 59862, 59852, 59855, 59858, 59861, 59857, 59851, 59854, 59860 | 59820, 59821 | 59929 | 59816, 59817, 59818 | 59928 | 59901 | 59837 | 59902 | 59930 | 26513, 26553 | 26516, 26554 | 26564 | 26562 | 59838 | 59927 | 54584, 54566, 54575, 59739, 54583, 54565, 54574, 59738, 54582, 54564, 54573, 59737 | 54581, 54563, 54572, 59736, 54580, 54562, 54571, 59735, 54579, 54561, 54570, 59734
|  |  | masterkod oprawy >>> | M19615 | M11095 | P11815 | T11015 | P10815 | T10115 | M11115 | M12115 | M13115 | Q10015 | M10112 | M10212 | I10022 | IK0125 | K10015 | T10125 | M11025 | M11035
|  |  | prąd [mA] >>> | x | x | x | x | x | x | 350mA | 350mA | 350mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | x | 350mA | x | x | x
nazwa akcesorium | kod 5 cyfr akcesorium | ilość możliwych podłączeń
CANOPY bar 31x2 | 51000 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81034 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY bar 55x3 | 51001 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 9x3 side | 50590 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 1 | brak | 1 | 1 | 1
CANOPY round 12x5 side | 50467 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 1 | brak | 1 | 1 | 1
CANOPY round 12x8 side | 50466 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 1 | brak | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x2 | 51471 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81034 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x3 | 51470 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x4 | 51472 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x5 | 51473 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x6 | 51474 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x7 | 51475 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 44x8 | 51476 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x2 | 51477 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81034 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x3 | 51469 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x4 | 51478 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x5 | 51479 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x6 | 51480 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x7 | 51481 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x8 | 51482 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x2 | 51489 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81034 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x3 | 50469 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x4 | 51490 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x5 | 51491 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x6 | 51492 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x7 | 51493 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x8 | 51494 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x2 side | 51483 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81034 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x3 side | 51502 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x4 side | 51484 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x5 side | 51485 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x6 side | 51486 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x7 side | 51487 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 27x8 side | 51488 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x2 side | 51495 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81034 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x3 side | 51496 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81033 | 81033 | 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81033 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x4 side | 51497 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81034 | 81034 | 81034 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x5 side | 51498 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x6 side | 51499 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81033 | 81035 | 81035 | 2x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x7 side | 51500 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CANOPY round 36x8 side | 51501 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81035 | 2x 81035 | 2x 81035 | 3x 81034 | 81033 | 81033 | 81033 | 1 | 2x 81035 | 1 | 1 | 1
CEILING FIXING spider | 50249 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## wersja oprawy ze sterowaniem
LEGENDA | oznaczenie |  | objaśnienie | [7 empty] | Elementy systemu SPIDER Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie pełnej nazwy lub numeru katalogowego zamawianego produktu. Tabela ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
| 1 |  | oprawa występuje w konfiguracji z daną puszką i nie wymaga dodatkowego zasilacza
| brak |  | oprawa nie występuje w danej konfiguracji
| kod 5-cyfr, np. 81034 |  | oprawa występuje w konfiguracji z daną puszką i wymaga dodatkowego zasilacza o kodzie, np. 81034
| 2x kod 5-cyfr, np. 81038 |  | oprawa występuje w konfiguracji z daną puszką i wymaga 2 dodatkowych zasilaczy o kodzie, np. 81038
Uwaga: Jeżeli oprawa ma kod katalogowy zasilacza w komórce i jest oprawą DALI, to występuje też w AQsmart - z dodatkową dopłatą 550 PLN netto do zestawu
|  |  | nazwa oprawy >>> | MODERN GLASS mini LED spider zwieszany | MODERN GLASS LED spider zwieszany | PET mini LED spider zwieszany | TRIBA mini 30 LED spider zwieszana | PET midi LED spider zwieszany | TRIBA midi 30 LED spider suspended | MODERN BALL simple mini LED spider zwieszany | MODERN BALL simple midi LED spider zwieszany | MODERN BALL simple maxi LED spider zwieszany | QRLED next spider zwieszany | MAXI POINT round LED spider kinkiet | MAXI POINT square LED spider kinkiet | IKI round LED spider kinkiet | IKI round E27 spider kinkiet | KARI LED spider zwieszana | TRIBA midi 9 E27 spider zwieszana | MODERN GLASS E27 spider zwieszany | MODERN GLASS GU10 spider zwieszany
|  |  | kody opraw >>> | 59892, 59893, 59894 | 59859, 59853, 59856, 59862, 59852, 59855, 59858, 59861, 59857, 59851, 59854, 59860 | 59820, 59821 | 59929 | 59816, 59817, 59818 | 59928 | 59901 | 59837 | 59902 | 59930 | 26513, 26553 | 26516, 26554 | 26564 | 26562 | 59838 | 59927 | 54584, 54566, 54575, 59739, 54583, 54565, 54574, 59738, 54582, 54564, 54573, 59737 | 54581, 54563, 54572, 59736, 54580, 54562, 54571, 59735, 54579, 54561, 54570, 59734
|  |  | masterkod oprawy >>> | M19615 | M11095 | P11815 | T11015 | P10815 | T10115 | M11115 | M12115 | M13115 | Q10015 | M10112 | M10212 | I10022 | IK0125 | K10015 | T10125 | M11025 | M11035
|  |  | prąd [mA] >>> | 500mA | 250mA | 500mA | 500mA | 250mA | 250mA | 350mA | 350mA | 350mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | x | 350mA | x | x | x
nazwa akcesorium | kod 5 cyfr akcesorium | ilość możliwych podłączeń
CANOPY bar 31x2 | 51000 | 2 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY bar 55x3 | 51001 | 3 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 9x3 side | 50590 | 3 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 12x5 side | 50467 | 5 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 12x8 side | 50466 | 8 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 44x2 | 51471 | 2 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 44x3 | 51470 | 3 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 44x4 | 51472 | 4 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 81039 | 81039 | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 44x5 | 51473 | 5 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 81039 | 81039 | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 44x6 | 51474 | 6 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 2x 81038 | 2x 81038 | 2x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 44x7 | 51475 | 7 |  | 81040 | 2x 81038 | 81040 | 81040 | 2x 81038 | 2x 81038 | 81038 | 2x 81038 | 2x 81038 | 3x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 44x8 | 51476 | 8 |  | 81040 | 2x 81038 | 81040 | 81040 | 2x 81038 | 2x 81038 | 81038 | 2x 81039 | 2x 81039 | 3x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x2 | 51477 | 2 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x3 | 51469 | 3 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x4 | 51478 | 4 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 81039 | 81039 | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x5 | 51479 | 5 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 81039 | 81039 | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x6 | 51480 | 6 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 2x 81038 | 2x 81038 | 2x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x7 | 51481 | 7 |  | 81040 | 2x 81038 | 81040 | 81040 | 2x 81038 | 2x 81038 | 81038 | 2x 81038 | 2x 81038 | 3x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x8 | 51482 | 8 |  | 81040 | 2x 81038 | 81040 | 81040 | 2x 81038 | 2x 81038 | 81038 | 2x 81039 | 2x 81039 | 3x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 27x2 | 51489 | 2 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 81037 | brak | brak | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x3 | 50469 | 3 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 81037 | brak | brak | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x4 | 51490 | 4 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 0 | brak | brak | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x5 | 51491 | 5 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 0 | brak | brak | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x6 | 51492 | 6 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 2x 81037 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x7 | 51493 | 7 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x8 | 51494 | 8 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x2 side | 51483 | 2 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 81037 | brak | brak | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x3 side | 51502 | 3 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 81037 | brak | brak | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x4 side | 51484 | 4 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 0 | brak | brak | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x5 side | 51485 | 5 |  | 81037 | brak | 81037 | 81037 | brak | brak | 0 | brak | brak | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x6 side | 51486 | 6 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 2x 81037 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x7 side | 51487 | 7 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 27x8 side | 51488 | 8 |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
CANOPY round 36x2 side | 51495 | 2 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x3 side | 51496 | 3 |  | 81037 | 81038 | 81037 | 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81038 | 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x4 side | 51497 | 4 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 81039 | 81039 | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x5 side | 51498 | 5 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 81039 | 81039 | 2x 81037 | 81037 | 81037 | 81037 | brak | 81039 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x6 side | 51499 | 6 |  | 81037 | 81039 | 81037 | 81037 | 81039 | 81039 | 81038 | 2x 81038 | 2x 81038 | 2x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x7 side | 51500 | 7 |  | 81040 | 2x 81038 | 81040 | 81040 | 2x 81038 | 2x 81038 | 81038 | 2x 81038 | 2x 81038 | 3x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81038 | brak | brak | brak
CANOPY round 36x8 side | 51501 | 8 |  | 81040 | 2x 81038 | 81040 | 81040 | 2x 81038 | 2x 81038 | 81038 | 2x 81039 | 2x 81039 | 3x 81037 | 81038 | 81038 | 81038 | brak | 2x 81039 | brak | brak | brak
CEILING FIXING spider | 50249 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1